## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая  2019  г.                                   № 73                      п. Синегорский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций  энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энергоснабжения, теплоснабжения, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.09.2019 года.

- Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов специалиста первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Золотову Светлану Юрьевну.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                 Т. Г. Холоднякова

Согласовано:

ведущий специалист                                                                 С.П.Беседина

Приложение 1

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

06.05.2019 г. № 73

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

по Синегорскому сельскому поселению

| ТСЖ «Горняк» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры Замена: мкр. Юбилейный д. 11,16,6 ул. Макарова д.11 | шт | 34/4 | 10,00 | Голенцова Н. И. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.05.2019 | 30.05.2019 |
| 2 | Теплоизоляция трубопровода отопительной системы | п.м | 200 | 30,00 | Голенцова Н. И. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
| 3 | Ремонт системы в/снабжения, канализации мкр. Юбилейный д.14,16,11,5 | м | 30 | 20,00 | Голенцова Н. И. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 11.01.2019 | 20.12.2019 |
| 4 | Ремонт фасадов и межпанельных швов мкр. Юбилейный д.21,11,4 | м.кв. | 40 | 60,00 | Голенцова Н. И. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.05.2019 | 30.05.2019 |
| 5 | Проверка, промывка отопительной системы. Опресовка. | м | 2200 | 1,00 | Голенцова Н. И. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.08.2019 | 30.08.2019 |
| 6 | Замена и установка новых общедомовых приборов учета холодного водоснабжения ул. Макарова д.11 мкр. Юбилейный д. 18,19,20,22 | шт | 5 | 25,00 | Голенцова Н. И. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.04.2019 | 30.04.2019 |
| 7 | Замена электропроводки в шкафах управления мкр. Юбилейный д. 6,15,14,11,8,5,16 | шт | 7 | 140,00 | Голенцова Н. И. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 11.01.2019 | 25.12.2019 |
| 8 | Ремонт ступений мкр.Юбилейный д.2 (1 подъезд) | шт | 4 | 40,00 | Голенцова Н. И. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.07.2019 | 01.09.2019 |
| 9 | Установка входных дверей мкр. Юбилейный д.1 | шт | 1 | 10,00 | Голенцова Н. И. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.08.2019 | 30.08.2019 |
| 10 | Ремонт кровли ул. Макарова д. 1,6, 20, 2 | кв. м | 600 | 300,00 | Голенцова Н. И. ТСЖ "Горняк". | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.05.2019 | 30.09.2019 |
| 11 | Подписание акта к зимнему периоду 2019-2020 г.г. | - | - | - | Плугова Т. А. | - | 01.09.2019 | 10.09.2019 |
| Итого по разделу ТСЖ «Горняк» |  |  |  | 616,00 |  |  |  |  |

ООО «БК УК»

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г. | Ед.изм. |  |  | Объем |  | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) |  | Ответственный |  | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макарова 9 | м2 |  |  | 40 |  | 30,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.05.2019 | 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Макарова 5 | м2 |  |  | 25 |  | 19,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.05.2019 | 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Макарова 3 | м2 |  |  | 30 |  | 22,5 |  | ООО" УК Белокалитвинская " |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.05.2019 | 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Макарова 4 | м2 |  |  | 30 |  | 22,5 |  | ООО" УК Белокалитвинская " |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.05.2019 | 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Макарова 6 | м2 |  |  | 20 |  | 18,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.05.2019 | 30.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по разделу |  |  |  | 145 |  | 112,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт козырьков и ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макарова 9 (1 подъезд) |  |  | шт. |  | 1 | 9,8 |  |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.08.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Юбилейный 7 |  |  | шт. |  | 1 | 2,6 |  |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.08.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Юбилейный 13 |  |  | шт. |  | 2 | 17,2 |  |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.08.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Юбилейный 12 |  |  | шт. |  | 3 | 8,9 |  |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.08.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВГСЧ 1 |  |  | шт. |  | 3 | 21,8 |  |  | ООО"Белокалитвинская УК" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.08.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Итого по разделу: |  |  |  |  | 10 |  | 60,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юбилейный, 3 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 05.06.2019 | 05.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Юбилейный, 9 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.06.2019 | 04.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Юбилейный, 7 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.06.2019 | 03.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Юбилейный, 10 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 05.06.2019 | 05.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Юбилейный, 12 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.06.2019 | 04.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Юбилейный, 13 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.06.2019 | 03.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Юбилейный, 17 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 05.06.2019 | 05.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Макарова, 1 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.06.2019 | 04.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Макарова, 3 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.06.2019 | 03.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Макарова, 4 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 05.06.2019 | 05.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Макарова, 5 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.06.2019 | 04.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Макарова, 6 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.06.2019 | 03.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Макарова, 7 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 05.06.2019 | 05.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Макарова, 8 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.06.2019 | 04.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Макарова, 9 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.06.2019 | 03.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Макарова, 13 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 05.06.2019 | 05.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВГСЧ, 1 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.06.2019 | 04.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 3300 |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макарова д. 7 под. № 1 |  | шт |  |  | 1 |  | 25,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.08.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Макарова д. 8 под. № 1 |  | шт |  |  | 1 |  | 25,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.08.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  |  | 2 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макарова 1 |  | м |  |  | 18 |  | 14,5 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Макарова 6 |  | м |  |  | 18 |  | 14,5 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Юбилейный 17 |  | м |  |  | 20 |  | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Юбилейный 13 |  | м |  |  | 20 |  | 16 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Юбилейный 10 |  | м |  |  | 12 |  | 16,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 88 |  | 77,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка дымоходов и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. ВГСЧ 1 п. Синегорский |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | мкр. Солнечный 2 |  | кв. |  |  | 20 |  | 14 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | мкр. Солнечный 3 |  | кв. |  |  | 20 |  | 14 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Юбилейный, 3 |  | кв. |  |  | 18 |  | 12,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Юбилейный, 9 |  | кв. |  |  | 18 |  | 12,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Юбилейный, 7 |  | кв. |  |  | 18 |  | 12,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Юбилейный, 10 |  | кв. |  |  | 18 |  | 12,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Юбилейный, 12 |  | кв. |  |  | 18 |  | 12,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Юбилейный, 13 |  | кв. |  |  | 18 |  | 12,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Юбилейный, 17 |  | кв. |  |  | 18 |  | 12,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Макарова, 1 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Макарова, 3 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Макарова, 4 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Макарова, 5 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Макарова, 6 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Макарова, 7 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Макарова, 8 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Макарова, 9 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Макарова, 13 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Веселая д.1 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Веселая д.11 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Веселая д.3 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Веселая д.5 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Веселая д.7 |  | кв. |  |  | 16 |  | 11,2 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Дорожная д.7 п. Углекаменный |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Новая д.2 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Новая д.6 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Терпигорьева д.1 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Терпигорьева д.2 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Терпигорьева д.3 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Терпигорьева д.5 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Терпигорьева д.7 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Энгельса д.3 |  | кв. |  |  | 9 |  | 6,3 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул.Гагарина д. 3 п. Ясногорка |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Гагарина д.5 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Дежнева д.1 |  | кв. |  |  | 4 |  | 2,8 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Дежнева д.2 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Дежнева д.4 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Дежнева д.6 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Дежнева д.8 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Оборонная д. 2 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Оборонная д. 4 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Шоссейная д. 8 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Шоссейная д. 12 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. Шоссейная д. 14 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Шоссейная д. 16 |  | кв. |  |  | 8 |  | 5,6 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.07.2019 | 30.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 125 |  | 405,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО ВДГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Солнечный д.2 п. Синегорский |  | кв |  |  | 20 |  | 8,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.04.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Солнечный д.3 п. Синегорский |  | кв |  |  | 20 |  | 8,0 |  | ООО" УК Белокалитвинская " | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 01.04.2019 | 01.09.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 40 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Специалист  Администрации                                                         С.П.Беседина

Приложение 2

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

05.2019 г. №

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

по Синегорскому сельскому поселению

- План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов (по Синегорскому сельскому поселению тепловых  сетей филиала  открытого акционерного общества «Донэнерго»  - «Тепловые сети»):

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная № 9 п. Синегорский ул. Горького,24 | шт | 2/5 | 20 | БК РТС | х/с | 15.05.2019 | 01.09.2019 |
| 2 | Котельная № 11 п. Синегорский ул. Макарова 9 «а» | шт/п.м. | 3/80 | 100 | БК РТС | х/с | 15.05.2019 | 01.09.2019 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  | тыс.руб |  | 120 |  |  |  |  |

- План мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к

эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов по

Синегорскому сельскому поселению:

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Филиал «Белокалитвинский» ГУП РО «УРСВ» п. Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена кровельного покрытияна павильонах Синегорского Левобережного водозабора подземных вод | м.кв. | 138,6 | 30,50 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | собственные средства | 01.07.2019 | 31.07.2019 |
| 2 | Ремонт отмостка на павильонах и зданиях насосной второго подъема Синегорского Левобережного водозабора подземных вод | м. кв. | 119 | 8,00 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | собственные средства | 01.08.2019 | 31.08.2019 |
| 3 | Ремонт и окраска дверей с устройством утепления на павильонах Синегорского Левобережного водозабора подземных вод | шт | 11 | 3,00 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | собственные средства | 01.08.2019 | 31.08.2019 |
| 4 | Замена дверных блоков в электролизной и котельной ТАБСС-275 п. Синегорский | шт | 3 | 3,00 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | собственные средства | 01.09.2019 | 30.09.2019 |
| Итого по разделу ГУП РО «УРЭВ» |  | тыс.руб |  | 44,5 |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                                          С.П.Беседина

Приложение 3

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

05.2019  г. №

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

по Синегорскому сельскому поселению

Отдел образования

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Поставка угля | тн | 20 | 116,2 0,5 | Одинцова Н.Н.-заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2019 | 31.08. 2019 |
|  | МБДОУ ДС №15 "Росинка" | Обследование дымоходов |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  | 4 | 10,8 |  |  |  |  |
| 2 | МБДОУ ДС №29 "Колобок" | Поставка угля | тн шт | 20 1 4 | 117,7 0,5 10,8 | Старостина М.В. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2019 | 31.08. 2019 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поставка угля | тн щт | 20 1 4 | 116,2 0,5 10,8 | Лактионова Л.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2019 | 31.08. 2019 |
|  | МБДОУ ДС № 32 "Золотой ключик" | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБДОУ ДС № 33 "Колокольчик" | Поставка угля | тн шт | 20 1 4 | 116,2 0,5 10,8 | Буза Н.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2019 | 31.08. 2019 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБДОУ ДС № 34 "Ромашка" | Поставка угля Приобретение дров | тн м. куб шт | 20 4 1 4 | 116,2 4 0,5 10,8 | Фоменко О.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2019 | 31.08. 2019 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Промывка и опрессовка системы отопления | шт . | 1 2 | 6 6,4 0,5 | Дранникова Н.В. заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.08. 2019 | 31.08. 2019 |
|  | МБДОУ ДС № 45 "Ласточка" | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Поставка угля | тн система шт | 34 1 1 4 | 228,5 1,5 0,5 6,4 | Рожкова А.П. -директор школы | Местный бюджет | 01.08. 2019 | 31.08. 2019 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 4 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Промывка, опрессовка системы отопления | система шт | 1 1 2 | 5,0 1,2 6,4 | Дзюбанова А. В. -директор школы | Местный бюджет | 01.08. 2019 | 31.08. 2019 |
|  | МБОУ СОШ №14 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Поставка угля | тн шт система | 110 1 1 | 737,0 0,8 6,4 1,5 | Качурина Е. А. директор школы | Местный бюджет | 01.08. 2019 | 31.08. 2019 |
|  | МБОУ СОШ №15 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу образование |  |  |  | 1651,1 |  |  |  |  |

МБУК Синегорская КС

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число,месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУК Синегорская КС | Гидравлические испытания(промывка и опресовка отопительной системы) | м | 2166 | 20,0 | Директора МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | местный бюджет | 15.04. 2019 | 01.07. 2019 |
| 2 |  | Закупка угля | т | 95,5 | 744,9 | Директора МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | местный бюджет | 01.07. 2019 | 01.08. 2019 |
| 3 |  | Проверка знаний ответственных лиц по ПТЭТЭ, ПТБТПУ и ТС, ПРсП и электорбезопасности | чел | 2 | 10,24 | Директора МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | местный бюджет | 01.08. 2019 | 01.09. 2019 |
| 4 |  | Профилактические испытания электрооборудования | ДК | 5 | 6,5 | Директор МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | местный бюджет | 01.07. 2019 | 01.08. 2019 |
| 5 |  | Техническое обслуживание газопроводной сети газораспределения и газоиспользующего оборудования | ДК | 1 | 3,6 | Директор МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | местный бюджет | 01.07. 2019 | 15.07. 2019 |
| 6 |  | Обследование дымоходов и вентиляционных каналов | ДК | 2 | 0,8 | Директор МБУК Синегорская КС Довгаль Т. А. | местный бюджет | 01.07. 2019 | 15.07. 2019 |
|  | Итого по разделу культура |  |  |  | 786,04 |  |  |  |  |

Здравоохранение

| № п/п |  | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Амбулатория п. Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатория п. Синегорский | Благоустройство модульной врачебной амбулатории в п. Синегорский | шт | 1 | 2136,0 |  | ТФОМС | 10.04. 2019 | 10.05. 2019 |
| 2 |  | Закупка угля на ФАП Виноградный, Ясногорка | тн | 9 | 61,2 |  |  | 15.08. 2019 | 30.08 .2019 |
| 3 | Получение паспортов готовности амбулатории и ФАП к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  | 01.08. 2019 | 15.08. 2019 |
| Итого по разделу здравоохранение |  |  | тыс. руб |  | 2197,2 |  |  |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  |  | тыс. руб |  | 6167,64 |  |  |  |  |

Специалист Администрации                                                      С.П.Беседина