АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ ________  2013 года		        № ___                        п. Синегорский

О передаче объектов водопроводного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование по договору государственному унитарному предприятию Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»

В целях реализации вопроса местного значения поселения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и эффективного использования муниципальных объектов водопроводного хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать муниципальное имущество – объекты водопроводного хозяйства, на условиях безвозмездного пользования по договору.

2. Заключить с государственным унитарным предприятием Ростовской области  «Управление развития систем водоснабжения» договор безвозмездного пользования на объекты водопроводного хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.05.2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Суржикову Т.А.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                          Н.И. Волков

Проект вносит

Заведующий сектором

муниципального хозяйства                                                 Т.А. Суржикова

___. 04. 2013 года

Согласовано

Специалист Администрации                                               В.И. Попкова

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения

от __ _______ 2013 года № __

| № п/п | Наименование | Материал | Протяжен-ность, м | Год ввода в эксплуатацию | Стои-мость | Техничес-кое состояние | № свидетель-ства о государ-ственной регистра-ции права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопроводные Центральный водовод | Сталь 100мм | 2700 | 1954 | 153888 |  | отсутствует |
| 2 | Трубопровод питьевой на ТАБС 275 Синегорский | сталь | 1200 | 1980 | 25746 |  | 61-АЖ № 500169 |
| 3 | Разводящие водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Коммунальная | сталь 100мм | 525 | 1956 | 1008 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 499079 |
|  | ул. Гайдара | сталь 100мм | 425 | 1956 | 816 | Колодец разрушен | 61-АЖ № 499080 |
|  | ул. Пушкина | сталь 100мм | 325 | 1956 | 816 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 500171 |
|  | ул. Нахимова | сталь 100мм | 480 | 1956 | 922 | Отсутствует крышка люка | 61-АЖ № 499072 |
|  | ул. Лермонтова | сталь 100мм | 350 | 1956 | 780 |  | 61-АЖ № 259596 |
|  | ул. Комитетская | сталь 100мм | 350 | 1956 | 1056 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 422774 |
|  | ул. Маяковского (линия Юбилейного) | сталь 219мм | 850 | 1956 | 440 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 422677 |
|  | ул. Маяковского (Горьковская линия) | сталь 219мм | 850 | 1956 | 440 |  | 61-АЖ № 422707 |
|  | ул. Гоголя | сталь 50мм | 275 | 1956 | 1104 | Колодец разрушен | 61-АЖ № 500172 |
|  | ул. Ремонтная | сталь 50мм | 225 | 1956 | 1171 | Колодец разрушен | 61-АЖ № 500170 |
|  | ул. Космодемьянской | сталь 76мм | 600 | 1956 | 1152 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 499071 |
|  | ул. Чайковского | сталь 76мм | 300 | 1956 | 1152 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 258495 |
|  | ул. Кошевого (линия Красного поселка) | сталь 100мм | 1200 | 1956 | 528 | Колодец в хорошем состоянии | 61-АЖ № 422678 |
|  | ул. Шевченко | сталь 100мм | 460 | 1956 | 883 | Колодец в хорошем состоянии | 61-АЖ № 258496 |
|  | ул. Курчатова | сталь 100мм | 400 | 1956 | 768 |  | 61-АЖ № 258494 |
|  | ул. Чапаева | сталь 100мм | 600 | 1956 | 1152 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 258493 |
|  | ул. Степная | сталь 76мм | 750 | 1956 | 1690 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 422679 |
|  | ул. Колодезная | сталь 100мм | 750 | 1956 | 1555 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 499263 |
|  | ул. Титова | сталь 100мм | 400 | 1956 | 1286 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 499244 |
|  | ул. Индустриальная | сталь 100мм плас. 100 мм | 200 600 | 1956 2007 | 384 1152 | Колодец разрушен | 61-АЖ № 259594 |
|  | ул. Октябрьская | сталь 100мм | 800 | 1956 | 1536 |  | 61-АЖ № 258497 |
|  | ул. Семиглазова | пласт. 63мм | 450 | 2007 | 1248 |  | 61-АЖ № 258498 |
|  | ул. Алтайская | сталь 100мм | 150 | 1980 | 922 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 499314 |
|  | ул. Колхозная | сталь 100мм | 510 | 1980 | 979 |  | 61-АЖ № 499313 |
|  | от резервуара до здания перекачной станции по адресу: п. Синегорский, ул. Гоголя, 2а | сталь 219мм | 300 | 1956 | 220 |  | 61-АЖ № 499243 |
|  | ул. Макарова | сталь 100мм | 730 | 1976 | 943 |  | 61-АЖ № 422529 |
|  | от резервуара до ул. Мичурина | сталь 100мм сталь 200мм | 825 1350 | 1956 1956 | 363 682 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 499242 |
|  | ул. Фильчукова | сталь 100мм | 450 | 1956 | 1651 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 499211 |
|  | ул. Ленина | сталь 100мм | 750 | 1956 | 1920 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 499407 |
|  | ул. Хмельницкого | сталь 100мм | 500 | 1956 | 960 |  | 61-АЖ № 499408 |
|  | ул. Боткина | сталь 100мм | 810 | 1956 | 1555 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 259526 |
|  | ул. Первомайская | сталь 100мм | 800 | 1956 | 1536 |  | 61-АЖ № 422766 |
|  | ул. Красноармейская | сталь 100мм | 520 | 1956 | 998 |  | 61-АЖ № 644326 |
|  | ул. Котовского | сталь 100мм | 310 | 1956 | 826 |  | 61-АЖ № 258499 |
|  | ул. Социалистическая | сталь 76мм | 805 | 1956 | 398 |  | 61-АЖ № 422530 |
|  | ул. Чехова | сталь 76мм | 450 | 1956 | 864 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 499279 |
|  | ул. Ушакова | сталь 100мм | 230 | 1956 | 442 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 499412 |
|  | ул. Декабристов | сталь 100мм | 725 | 1956 | 912 | Колодец разрушен | 61-АЖ № 499273 |
|  | ул. Макаренко | сталь 50мм | 475 | 1956 | 1325 |  | 61-АЖ № 499316 |
|  | пер. Нерудный | сталь 100мм сталь 76мм | 325 300 | 1956 1956 | 624 576 | Отсутствует колодец | 61-АЖ № 499271 |
|  | ул. Овражная | сталь 76мм сталь 63мм | 225 125 | 1956 2007 | 816 240 |  | 61-АЖ № 259525 |
|  | ул. М. Горького | сталь 76мм | 1000 | 1956 | 2208 |  | 61-АЖ № 499315 |
|  | пер. Мостовой | сталь 100мм | 150 | 1956 | 518 | Отсутствует колодец. | 61-АЖ № 499272 |
|  | ул. Киевская | сталь 100мм | 225 | 1956 | 816 | Отсутствует колодец. | 61-АЖ № 259597 |
|  | ул. Свердлова | сталь 76мм | 425 | 1980 | 816 | Отсутствует колодец. | 61-АЖ № 259529 |
|  | пер. Книжный | пласт. 63мм | 150 | 2007 | 960 |  | отсутствует |
|  | МКР Юбилейный | сталь 150мм | 1550 | 1956 | 3237 | Отсутствует колодец. | 61-АЖ № 422718 |
|  | пер. Белорусский | сталь 100мм | 425 | 1956 | 1075 | Отсутствует колодец. | 61-АЖ № 259598 |
|  | ул. Советская | сталь 100мм | 1000 | 1956 | 880 | Колодцы разрушены | 61-АЖ № 259524 |
|  | ул. Лазо | сталь 76мм | 550 | 1956 | 1075 | Колодец в хорошем состоянии | 61-АЖ № 499286 |
|  | ул. Мира | сталь 100мм | 200 | 1956 | 405 |  | 61-АЗ № 134543 |
|  | ул. Театральная | сталь 100мм | 400 | 1956 | 400 | Колодец разрушен | 61-АЖ № 499241 |
|  | ул. Терешковой | сталь 219мм сталь 150мм | 625 175 | 1956 1956 | 1200 336 |  | 61-АЖ № 422776 |
|  | ул. Мичурина | сталь 100мм | 460 | 1956 | 202 | Отсутствует колодец. | 61-АЖ № 499406 |
|  | ул. Веселая (гос. сектор) | сталь 100мм | 400 | 1956 | 768 |  | 61-АЖ № 499265 |
|  | ул. Веселая (част. сектор) | сталь 100мм | 800 | 1956 | 1536 |  | 61-АЖ № 422765 |
|  | ул. Комсомольская | сталь 63мм | 325 | 1980 | 1008 |  | 61-АЖ № 645074 |
|  | ул. Краснодонецкий совхоз | сталь 100мм сталь 75мм | 900 425 | 1956 1956 | 396 187 |  | 61-АЖ № 499457 |
|  | ул. Голубятная | сталь 100мм | 300 | 1956 | 960 |  | 61-АЖ № 499458 |
|  | ул. ВГСЧ микрорайон (военизированная горноспасательная часть) | сталь 100мм | 300 | 1959 | 810 |  | 61-АЖ № 422715 |
|  | ул. Гагарина | сталь 75мм | 200 | 1956 | 170 |  | 61-АЖ № 499399 |
|  | мкр. Солнечный | сталь 100мм | 125 | 1994 | 307 |  | 61-АЖ № 422773 |
|  | ул. Оборонная | сталь 75мм | 400 | 1956 | 1056 |  | 61-АЖ № 499398 |
|  | ул. Рублева | сталь 100мм | 200 | 1956 | 826 |  | 61-АЖ № 499390 |
|  | пер. Скальный | сталь 100мм | 225 | 1956 | 672 |  | 61-АЖ № 645073 |
|  | пер. Поддубного | сталь 125мм | 275 | 1956 | 624 |  | 61-АЖ № 259501 |
|  | от ул. Советская до котельной МСЧ | сталь 100мм | 530 | 1956 | 1114 |  | 61-АЖ № 499426 |
|  | пер. Тихий | сталь 75мм | 80 | 1956 | 192 |  | 61-АЖ № 499646 |
|  | ул. Шаумяна | сталь75мм | 175 | 1956 | 384 |  | 61-АЖ № 499645 |
|  | пер. Кооперативный | сталь 7мм | 225 | 1956 | 480 |  | 61-АЖ № 499725 |
| 4 | Разводящие водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Невского | сталь 100мм | 350 | 1956 | 286 | Колодец разрушен | 61-АЖ № 259528 |
|  | ул. Луначарского | сталь 100мм | 225 | 1956 | 275 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 259527 |
|  | ул. Гастелло | сталь 100мм | 400 | 1956 | 176 | Отсутствует колодец. | 61-АЖ № 422716 |
|  | ул. Коминтерна | сталь 50мм | 1000 | 1956 | 440 |  | 61-АЖ № 422684 |
|  | ул. Фрунзе | сталь 50мм | 550 | 1956 | 308 |  | 61-АЖ № 422686 |
|  | ул. Шверника | сталь 100мм | 250 | 1956 | 198 | Отсутствует колодец. | 61-АЖ № 422685 |
|  | ул. Потемкина | сталь 25м | 300 | 1956 | 132 | Отсутствует колодец. | 61-АЖ № 422717 |
|  | ул. Лучезарная | сталь 100мм | 100 | 1956 | 88 |  | 61-АЖ № 258500 |
|  | ул. Маяковского | сталь 150мм | 1575 | 1956 | 693 | Отсутствует колодец. | отсутствует |
|  | Водопровод к КДШУ | сталь 219мм | 3500 | 1980 | 1540 | Отсутствует колодец. | 61-АЖ № 422687 |
| Итого |  |  | 49200 |  | 252179 |  |  |
| п. Углекаменный |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разводящие водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Новая до резервуара | сталь 100мм | 900 | 1980 | 6795 |  | 61-АЖ № 499642 |
|  | ул. Терпигорьева | сталь 75мм | 600 | 1980 | 6418 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258140 |
|  | ул. К. Маркса | сталь 75мм | 500 | 1980 | 4983 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258192 |
|  | ул. Севастопольская | сталь 75мм | 750 | 1980 | 6418 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258190 |
|  | ул. Антрацитовая | сталь 75мм | 550 | 1980 | 4983 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258189 |
|  | ул. Энгельса | сталь 75мм | 450 | 1980 | 4908 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258132 |
|  | ул. Бурденко | сталь 75мм | 480 | 1980 | 4756 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258191 |
|  | ул. Новая | сталь 75мм | 250 | 1980 | 2567 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258141 |
|  | пер. Новый | сталь 75мм | 150 | 1980 | 1888 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258133 |
|  | ул. Шолохова | сталь 75мм | 460 | 1980 | 3473 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258134 |
|  | ул. Дорожная | сталь 75мм | 300 | 1980 | 2265 |  | 61-АЖ № 258139 |
|  | ул. Красная | сталь 75мм | 275 | 1980 | 2076 |  | 61-АЖ № 258137 |
|  | ул. Мамая | сталь 75мм | 250 | 1980 | 1888 |  | 61-АЖ № 258138 |
|  | Подводящие водопроводные сети от скважины в п. Мельничный, ул. Кленовая, 29а до резервуара в п. Углекаменный | сталь 150мм | 2800 | 1980 | 21140 |  | 61-АЖ № 258136 |
| Итого: |  |  | 8715 |  | 74558 |  |  |
| п. Ясногорка |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разводящие водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Батурина | сталь 89мм | 275 | 1980 | 2912 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258415 |
|  | ул. Стаханова | сталь 100мм | 625 | 1980 | 6619 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258409 |
|  | ул. Строителей | сталь 100мм | 625 | 1980 | 6619 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258412 |
|  | ул. Лобачевского | сталь 100мм | 500 | 1980 | 5295 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258411 |
|  | ул. Кирова | сталь 100мм | 125 | 1980 | 1324 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258414 |
|  | ул. Мусоргского | сталь 89мм | 625 | 1980 | 6619 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258410 |
|  | ул. Возрождения | сталь 100мм | 350 | 1980 | 3707 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258417 |
|  | ул. Перова | сталь 100мм | 625 | 1980 | 6619 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258413 |
|  | ул. Толстого | сталь 75мм | 650 | 1980 | 6884 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258420 |
|  | ул. Шоссейная | сталь 100мм | 250 | 1980 | 2648 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца. Пожарный гидрант неисправен (коррозия, требуется замена) | 61-АЖ № 258418 |
|  | ул. Гагарина | сталь 100мм | 600 | 1980 | 6354 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258419 |
|  | ул. Оборонная | сталь 100мм | 600 | 1980 | 6354 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258142 |
|  | Подводящие водопроводные сети от скважины в п. Ясногорка ул. Артема, 16 до колодца по ул. Дежнева | сталь 150мм | 2800 | 1980 | 29652 | Разрушено перекрытие, отсутствует крышка люка, горловина колодца | 61-АЖ № 258135 |
| Итого: |  |  | 8650 |  | 91606 |  |  |
| Всего: |  |  | 66565 |  | 418343 |  |  |
| Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Коллектор сбросной канализационных сетей | сталь 700мм | 7300 | 1980 | 101627 | Отсутствуют крышки люков, требуется ремонт колодцев | отсутствует |
| 8 | Напорный коллектор канализационных сетей от КНС до ТАБС | Сталь250мм | 1630 | 1980 | 719429 | Отсутствуют крышки люков, требуется ремонт колодцев | отсутствует |
| 9 | Сети канализационные МКР Юбилейный, ул. Макарова | сталь 250мм | 5500 | 1980 | 7411 | Отсутствуют крышки люков, требуется ремонт колодцев | отсутствует |
| Итого: |  |  | 14430 |  | 828467 |  |  |
| Всего: |  |  | 80995 |  | 1246810 |  |  |

Специалист Администрации                                         В.И. Попкова