СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

05 августа   2011 года                                                                             № 86

п. Синегорский

Об утверждении долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Синегорское

сельское поселение» на 2012-2015 годы и

период до 2020 года»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Федеральным законом от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», генеральным планом муниципального образования «Синегорское сельское поселение» Белокалитвинского района, Ростовской области, разработанный  в 2010г. ООО «ГрафИнфо» г.Великий Новгород. Собрание депутатов Синегорского сельского поселения

РЕШИЛО:

- Утвердить долгосрочную муниципальную  целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Синегорское сельское поселение» на 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года», согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                               Н.И.Волков

Приложение

к решению Собрания депутатов

Синегорского сельского поселения

от 05 августа 2011 года  № 86

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Синегорское сельское поселение»

на 2012-2015 годы и на период до 2020 года»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Синегорское сельское поселение» на 2012 - 2015 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации, - Федеральный закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». - Генеральный план муниципального образования "Синегорское сельское поселение" Белокалитвинского района Ростовской области, разработанный в 2010г. ООО "ГрафИнфо" г. Великий Новгород. |
| Заказчик Программы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Разработчики Программы | Администрация Синегорского сельского поселения |
| Основные цели Программы | - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и качества услуг по электро-,тепло-, водоснабжению и водоотведению, производимых для потребителей коммунальных услуг, в соответствии со стандартами качества; - улучшение экологической ситуации |
| Основные задачи Программы | - развитие систем коммунальной инфраструктуры, опережающее строительство объектов жилищного и промышленного строительства; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2012 – 2020 годы. Этапы реализации Программы: 1 этап 2012-2015 годы 2 этап 2016-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных средств. Объем финансирования Программы будет определяться при формировании соответствующих бюджетов: общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 410,501 млн. руб., в том числе по видам коммунальных услуг: - газоснабжение -31,16 млн. руб. - электроснабжение – 21,888 млн. руб. - теплоснабжение – 5,963 млн. руб. - водоотведение – 252,092 млн. руб. - водоснабжение -99,398 млн. руб. |
| Ожидаемый конечный результат | - обеспечение устойчивости коммунальной инфраструктуры поселения; - повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение экологической обстановки на территории поселения; -плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования «Синегорское сельское поселение». Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Синегорского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генеральным планом муниципального образования «Синегорское сельское поселение».

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Синегорское сельское поселение» на 2012-2015 годы и на период до 2020 года» (далее именуется Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт и реконструкция существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Синегорского сельского поселения и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на  территории Синегорского сельского поселения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-	формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Администрация Синегорского сельского поселения из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;

- сокращение случаев негативного воздействия канализационных стоков на окружающую среду;

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;

- обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов.

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Срок реализации программы 2012 – 2020 годы.

Этапы реализации Программы:

- этап 2012-2015 годы

2 этап 2016-2020 годы.

4. Анализ социально-экономического развития Синегорского сельского поселения

  - Территория

Муниципальное образование «Синегорское сельское поселение» расположено в восточной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области и занимает площадь 282 кв. км.

Синегорское сельское поселение граничит:

- на севере – c Богураевским сельским поселением;

- на востоке – с Краснодонецким сельским поселением;

- на юге – с Усть-Донецким районом;

- на юго-западе и западе – с Грушево-Дубоским сельским поселением.

Муниципальное образование «Синегорское сельское поселение» — одно из поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, является территорией, объединяющей 8 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Согласно Уставу муниципального образования «Синегорское сельское поселение» в состав поселения входят восемь населенных пунктов:

- поселок Синегорский (административный центр);

- поселок Виноградный;

- поселок Боярышниковый;

- хутор Западный;

- поселок Мельничный;

- хутор Почтовый;

- поселок Углекаменный;

- поселок Ясногорка.

Поселок Синегорский является административным центром Синегорского сельского поселения и расположен в 42 км к югу от районного центра г.Белая Калитва на правом берегу реки Северский Донец. Въезд в поселок осуществляется с юго-западной стороны. С юго-восточной стороны к поселку подходят железнодорожные пути Предугольный-ст.Краснодонецкая.

Поселок Виноградный расположен в 10 км к востоку от поселка Синегорский на правом берегу реки Северский Донец. Главный въезд осуществляется с западной стороны. Поселок имеет вытянутую форму вдоль реки, западной границей примыкает к поселку Мельничный. Поселок балкой разделен на две части – северную и южную.

Поселок Боярышниковый расположен в 15 км к юго-востоку от административного центра поселка Синегорский. Подъезд к поселку осуществляется с западной стороны.

Хутор Западный расположен в 25 км к востоку от хутора Синегорский на правом берегу реки Северский Донец. Хутор ручьем разделен на две части.

Поселок Мельничный расположен в 13 км к востоку от поселка Синегорский на правом берегу реки Северский Донец. Хутор имеет вытянутую форму вдоль реки. С юго-запада хутор примыкает к поселку Синегорский, с юго-востока к поселку Виноградный. Основной въезд в поселок осуществляется с южной стороны.

Хутор Почтовый расположен в 6 км к югу от поселка Синегорский. По территории населенного пункта протекают ручьи. Въезд в хутор осуществляется с западной стороны.

Поселок Углекаменный расположен в 8 км к юго-востоку от поселка Синегорский. Въезд в хутор осуществляется с южной стороны.

Поселок Ясногорка расположен в 6 км к северо-западу от поселка Синегорский, административного центра поселения. Въезд в хутор осуществляется с южной стороны. К югу от поселка проходит железнодорожная ветка Предугольная-ст.Краснодонецкая.

Важнейшим преимуществом муниципального образования «Синегорское сельское поселение» является наличие железнодорожных путей и автодороги регионального значения.

Положения концепции социально-экономического развития Синегорского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

К наиболее характерным преимуществам Синегорского сельского поселения относится протекание судоходной реки Северский Донец по северо-восточной границе поселения, наличие развитого сельскохозяйственного производства (растениеводство, животноводство), расширение трудового потенциала района.

4.2. Климат

Климат территории континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Малоснежная зима с оттепелями устанавливается в конце декабря. Довольно часто наблюдаются метели, высота снежного покрова невелика. На открытых полях она не превышает 0,3-0,4 м. Абсолютного минимума температура воздуха достигает в январе, феврале. Значительное понижение температуры воздуха начинается с сентября. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в конце февраля и доходит до 0,3-0,8 м.

Лето устанавливается во второй половине мая. На территории района засушливые дни – типичное явление. Число наиболее жарких дней со среднесуточной температурой выше 20°С составляет 50-70 дней. Максимум осадков наблюдается в июне-июле месяце. Суточный максимум в отдельные годы достигает 70-90 мм. Дожди большей частью носят ливневый характер, они кратковременны и интенсивны.

Осень наступает в октябре. В начале осени стоит сухая и теплая погода, в дальнейшем число пасмурных дней возрастает, увеличивается влажность воздуха. Безморозный период заканчивается в середине октября.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек.

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

4.3. Земельный фонд

Общая площадь земель муниципального образования «Синегорское сельское поселение» в административных границах составляет 14531 га. В структуре земель преобладают земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь их – 12103га, что составляет 83,29% от общей площади поселения. Площадь земель населенных пунктов составляет 1852га.

4.4. Полезные ископаемые

На территории поселения расположены следующие месторождения и проявления полезных ископаемых:

- Южная часть поля шахтоуправления «Краснодонецкое» (уголь);

- Чапаевское I месторождение песчаников.

4.5. Экономический потенциал поселения

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство, имеющее растениеводческое направление.

Основным направлением предприятий, расположенных на территории поселения, является оказание услуг населению.

Большое значение для развития экономики поселения имеет малый бизнес.

Транспорт, связь

Важнейшим преимуществом Синегорского сельского поселения является наличие железнодорожной ветки и дороги регионального значения. Общая протяженность автодорог вне населенных пунктов (с твердым покрытием) составляет 64,2 км. Транспортное сообщение в поселении автобусное. Обслуживают сельское поселение автотранспортные предприятия: ООО ПАТП, ООО «Калитваавтотранс».

Услуги связи в сельском поселении предоставляются 5 почтовыми отделениями ФГУП «Почта России».

Услуги проводной телефонной связи на территории поселения предоставляет «Каменск-Шахтинская АТС».

Услуги сотовой связи в сельском поселении предоставляются операторами: ОАО «МТС», «Билайн», «Теле-2» и «Мегафон».

Здравоохранение

На территории Синегорского сельского поселения расположена участковая больница, станция скорой медицинской помощи и 5 фельдшеро- акушерских пунктов.

Образование

На территории Синегорского сельского поселения находятся:

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»;

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»;

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа № 4»;

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа № 3»;

- 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Культура

На территории Синегорского сельского поселения работает 5 библиотек, муниципальное учреждение культуры «Синегорская клубная система», которое включает в себя 5 домов культуры.

4.6. Население

Наиболее обобщенными показателями, характеризующими социально-хозяйственный потенциал сельского поселения, являются численность населения и его динамика.

Численность населения Синегорского сельского поселения с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2011 года составила 8264 человека.

Динамика численности населения Синегорского сельского поселения по данным паспортов за 2007 и 2009 гг. приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| Населенный пункт | 2006 г. | 2007 г. | 2009 г. | Отклонения 2009г. к 2006г., чел. | Прирост (-убыль) населения за 2006-2009гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Синегорский | 6662 | 6580 | 6667 | 5 | 0,08 |
| п.Боярышниковый | 35 | 33 | 48 | 13 | 37,14 |
| п.Виноградный | 956 | 938 | 900 | -56 | -5,86 |
| х.Западный | 101 | 93 | 93 | -8 | -7,92 |
| п.Мельничный | 406 | 401 | 355 | -51 | -12,56 |
| х.Почтовый | 91 | 90 | 107 | 16 | 17,58 |
| п.Углекаменный | 595 | 550 | 654 | 59 | 9,92 |
| п.Ясногорка | 734 | 695 | 716 | -18 | -2,45 |
| Всего по поселению | 9580 | 9380 | 9540 | -40 | -0,42 |

Численность населения в Синегорском сельском поселении в период с 2006 по 2009 гг. уменьшилась на 40 чел или на 0,42%, что говорит о некоторой стабильности численности населения.

Структура численности населения по возрастным группам Синегорского сельского поселения за период 2006-2009 гг. на основании паспортов поселения представлена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п.Виноградный |  |  | п.Синегорский |  |  | х.Западный |  |  | п.Ясногорка |  |  |
|  |  | На 2006г. | На 2007г. | На 2009г. | На 2006г. | На 2007г. | На 2009г. | На 2006г. | На 2007г. | На 2009г. | На 2006г. | На 2007г. | На 2009г. |
| - 3 | Численность населения (чел), в т.ч.: | 956 | 938 | 900 | 6662 | 6580 | 6667 | 101 | 93 | 93 | 734 | 695 | 716 |
|  | работающих | 94 | 94 | 92 | 1186 | 1180 | 1505 | 11 | 11 | 8 | 90 | 88 | 90 |
|  | пенсионеров | 522 | 503 | 514 | 3028 | 2961 | 2980 | 56 | 57 | 61 | 433 | 409 | 423 |
|  | учащихся | 164 | 161 | 158 | 705 | 719 | 710 | 17 | 16 | 15 | 75 | 69 | 78 |
|  | дошкольного возраста | 36 | 36 | 45 | 149 | 152 | 179 | 1 | 2 | 2 | 21 | 21 | 29 |
|  | женщин | 513 | 502 | 483 | 3294 | 3260 | 3388 | 56 | 53 | 67 | 376 | 361 | 374 |
|  | мужчин | 443 | 436 | 417 | 3368 | 3320 | 3279 | 45 | 40 | 26 | 358 | 334 | 342 |

Продолжение таблицы 2.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п.Боярышниковский |  |  | х.Почтовый |  |  | П.Углекаменный |  |  |
|  |  | На 2006г. | На 2007г. | На 2009г. | На 2006г. | На 2007г. | На 2009г. | На 2006г. | На 2007г. | На 2009г. |
| 1. | Численность населения (чел), в том числе: | 35 | 33 | 48 | 91 | 90 | 107 | 595 | 550 | 654 |
|  | работающих | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 8 | 62 | 63 | 67 |
|  | пенсионеров | 2 | 2 | 3 | 40 | 39 | 73 | 375 | 329 | 342 |
|  | учащихся | 11 | 11 | 11 | 15 | 13 | 11 | 39 | 39 | 48 |
|  | дошкольного возраста | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 23 | 24 | 21 |
|  | женщин | 15 | 14 | 27 | 49 | 48 | 60 | 286 | 261 | 341 |
|  | мужчин | 40 | 19 | 21 | 42 | 42 | 47 | 309 | 289 | 313 |

Продолжение таблицы 2.

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Мельничный |  |  | Всего |  |  |
|  |  | На 2006г. | На 2007г. | На 2009г. | На 2006г. | На 2007г. | На 2009г. |
| 1. | Численность населения (чел), в том числе: | 406 | 401 | 355 | 9580 | 9380 | 9540 |
|  | работающих | 90 | 89 | 89 | 1548 | 1538 | 1860 |
|  | пенсионеров | 157 | 151 | 158 | 4613 | 4451 | 4554 |
|  | учащихся | 55 | 55 | 53 | 1081 | 1083 | 1084 |
|  | дошкольного возраста | 24 | 22 | 27 | 261 | 267 | 314 |
|  | женщин | 217 | 210 | 208 | 4806 | 4709 | 4948 |
|  | мужчин | 189 | 191 | 147 | 4774 | 4671 | 4592 |

По данным таблицы видно, что в структуре населения по половому признаку преобладают женщины, их доля на 2009 г. составила 51,87%, против 48,13% мужчин.

К негативным моментам следует отнести высокую долю пенсионеров 47,74% и крайне низкую долю учащихся и детей дошкольного возраста 11,36 и 3,29% соответственно. Рост доли двух данных групп в общей численности населения за период 2006-2009 гг. незначителен и составил 0,08% по учащимся и 0,57% по детям дошкольного возраста.

Общая доля работающих в сельском поселении в 2007 составила 16,16% г. и увеличилась до 19,5% в 2009 г., что является положительным фактором, но тем не менее остается на очень низком уровне.

- Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры

5.1. Водоснабжение

На территории сельского поселения  существующая система водоснабжения развита неравномерно. Действующие системы водоснабжения имеют: п. Синегорский, п. Углекаменный, п. Ясногорка, остальные населённые пункты для хозяйственно-питьевых нужд населения используют приусадебные колодцы.

Существующие системы водоснабжения частично кольцевые с тупиковыми участками, не охватывающие всю жилую застройку и не соответствующие требованиям норм пожарной безопасности.

Существующие водопроводные сети, оборудование и сооружения имеют износ основных фондов более 50%.

п. Синегорский.

В настоящее время водоснабжение п. Синегорский осуществляется от существующего водозабора, расположенного на правом берегу р. Северский Донец.

Сети посёлка кольцевые с тупиковыми участками.

Протяженность водопроводных сетей составляет 79,4 км, из них требуют замены 26 км.

п. Углекаменный.

В настоящее время на территории п. Углекаменный действует тупиковая сеть водопровода ø110÷63мм, источником которой является артезианская скважина, расположенная на правом берегу реки Северский Донец, суточный дебит которой составляет 600м³/сут. Вода из скважины подается в РЧВ (ёмкостью 280м3) откуда через насосную станцию второго подъёма подается в сеть п. Углекаменный. Качество воды действующей артезианской скважины по заключению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не соответствует санитарным нормам РФ на питьевую воду.

п. Ясногорка.

Водоснабжение п. Ясногорка осуществляется тупиковой сетью водопровода Ø150÷63мм протяжённостью 7,5км. Источником воды является артезианская скважина, расположенная к западу от посёлка, суточный дебит которой составляет 240м³/сут. Скважина оснащена насосом марки ЭЦВ 6-6,5-85.

Часть жилых зданий п. Ясногорка снабжается водой от индивидуальных шахтных колодцев.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в Синегорском сельском поселении, выявлено следующее.

В связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

Растет процент утечек в сетях из стальных трубопроводов. Износ водопроводных сетей составляет 70 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, и потери объема воды поданной в сеть значительно превышают нормативы.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

5.2.	Водоотведение

Все населённые пункты Синегорского  сельского поселения, кроме п. Синегорский,  в настоящее время не  имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся  в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

п. Синегорский.

В настоящее время отвод сточных вод от части жилой застройки и зданий общественного и коммунального назначения п. Синегорский осуществляется через КНС, на очистные сооружения ТАБС-275 (проектная производительность – 6,6 тыс. м3/сутки, фактическая – 0,14 тыс. м3/сутки). После очистки сбрасываются  в   б. Свидовая  и далее в р. Северский Донец.

Протяженность канализационных сетей 14,3 км, из них нуждаются в замене 8 км.

Большая часть жилой застройки п. Синегорский, п. Мельничный, п. Виноградный оборудована надворными уборными, сточные воды из которых периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

5.3.	Теплоснабжение

В настоящее время в Синегорском сельском поселении централизованное теплоснабжение имеется только в п. Синегорский. Газовая котельная №11 снабжает теплом микрорайон Юбилейный и многоквартирные дома, расположенные по ул. Макарова. Мощность котельной 5,16Гкал/час. В                    п. Углекаменный и в п. Ясногорка централизованное теплоснабжение отсутствует.

В настоящее время в поселках печное отопление. Топливом является уголь.

5.4.	Электроснабжение

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора населенных пунктов Синегорского сельского поселения   осуществляется от существующих комплектных трансформаторных подстанций (КТП) 10/0,4 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание КТП  выполнено по  фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС-110/10, расположенной в поселке Синегорский.

5.5. Газоснабжение

Газоснабжение Синегорского сельского поселения в настоящее время осуществляется на базе природного и сжиженного газа. Уровень использования сжиженного газа на коммунально-бытовые нужды населения уменьшается по мере подключения жилого фонда к сетям газоснабжения природного газа. Газификация сельского поселения производится в соответствии с утвержденной программой газоснабжения, схемой газификации Ростовской области и проводится поэтапно. В настоящее время на территории поселения из восьми населенных пунктов газифицированы только п. Ясногорка (степень газификации 1,9%) и п. Синегорский (степень газификации 2,7%).

Общая протяженность газопроводов по территории Синегорского сельского поселения 36,9 км, в том числе:

- высокого давления 12 км;

- среднего давления 13,4 км;

- низкого давления 11,5 км.

- 6. Перспектива развития территории Синегорского сельского поселения

Документом территориального планирования муниципального образования является генеральный план Синегорского сельского поселения, который исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,

Территории жилой застройки Синегорского сельского поселения

Жилищный фонд муниципального образования «Синегорского сельского поселения» на 01.01.2011 составлял – 232,3 тыс. м2 общей площади, в том числе многоквартирных жилых домов – 64,3 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по поселению общей площадью на 1 человека – 28,11 м2 при населении 8264 человек.

Аварийный жилищный фонд – 24,6 тыс. м2 общей площади или 10,6 % всего жилищного фонда в котором проживает 861 человек.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселка.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселка, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

В основном строительство жилья ведётся преимущественно индивидуальными  застройщиками. Объемы индивидуального строительства растут.

Ликвидация аварийного жилья позволит размещать на освободившихся и реконструируемых территориях новые социально - значимые объекты,  новые жилые дома, изменить и сделать привлекательнее облик поселения.

Развитие жилищного строительства:

| № | Объект капитального строительства | Адрес | Срок ввода в эксплуатацию | Характеристика объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | К-во этажей и квартир | Объем здания м3 |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
|  | нет |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | п. Синегорский, мкр. Солнечный д.5 |  | 2-х этаж. 20 кв. | 6960 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | п. Синегорский, мкр. Солнечный д.4 |  | 2-х этаж. 30 кв. | 7312 |
| В период с 2015 - 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | п. Синегорский, мкр. Солнечный д.6 |  | 2-х этаж. 20 кв. | 6960 |
| 2 | Инд. жилищное строительство | К-во 3 |  | 1-2 х | 600-900 |
| 3 | Жилой дом | п. Синегорский, мкр. Солнечный д.7 |  | 2-х этаж. 20 кв. | 6960 |

7.  Система программных мероприятий

Программа включает в себя:

- модернизация, реконструкция и корректировка схемы инженерного обеспечения существующих потребителей поселения с целью повышения надежности и качества коммунально-энергетических услуг и обеспечения нового строительства объектов жилищного фонда поселения до 2020 года.

Основные направления модернизации

системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития поселения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных технологий.

Основные направления модернизации

системы водоотведения

Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение нормативной степени очистки. Это достигается путем модернизации очистных сооружений канализации, поэтапной замены сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа.

Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

техническое перевооружение очистных сооружений, что позволит повысить технические и экологические показатели их работы, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

реконструкция существующих канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования;

поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных  технологий.

Основные направления модернизации

системы теплоснабжения

Модернизация и реконструкция теплоэнергетического комплекса должны быть выполнены по следующим направлениям:

реконструкция и модернизация котельных;

реконструкция тепловых сетей.

Основные направления модернизации

системы газоснабжения

Модернизация системы газоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

строительство газопроводов среднего и низкого давления.

Основные направления модернизации

системы электроснабжения

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых КТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 9,0 км, в том числе:

- п. Синегорский – 7,6км.

- п.Углекаменный – 0,4км.

- п.Ясногорка – 1,0км.

- Строительство 21 новых ТП в том числе:

- п. Синегорский – 8шт КТП-1х160, 1шт КТП-1х250 , 1шт КТП-2х160, 2шт КТП-2х250  и 1шт КТП-2х400кВА.

- п.Углекаменный – 3шт КТП-1х160 и 1шт КТП-1х250кВА.

- п.Ясногорка – 1шт КТП-1х63, 1шт КТП-1х100  и 2шт КТП-1х160кВА.

Существующие ТП используются и в дальнейшем .

2. Строительство в зоне ИЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 39 км, в том числе:

- п. Синегорский – 24,6км.

- п.Углекаменный – 6,4км.

- п.Ясногорка – 8,0км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

| Мероприятия по развитию системы инженерного обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |
| № п/п | Мероприятия | Всего млн. руб. |
|  | п. Синегорский, п. Мельничный, п. Виноградный |  |
| 1 | Резервуары чистой воды объемом 500 м3 | 5,479 |
| 2 | Повысительная насосная станция производительностью 80 м3/час | 2,159 |
| 3 | Водовод диаметром 250 мм | 3,911 |
| 4 | Сети водопровода диаметром 63-160 мм | 66,629 |
|  | п. Углекаменный |  |
| 5 | Водовод диаметром 110 мм | 9,033 |
|  | п. Ясногорка |  |
| 6 | Башня Рожновского | 0,450 |
| 7 | Повысительная насосная станция производительностью 70 м3/час | 2,138 |
| 8 | Водовод диаметром 110 мм | 9,17 |
| 9 | Сети водопровода диаметром 63 мм | 0,429 |
|  | Итого | 99,398 |
|  | Водоотведение |  |
|  | п. Синегорский |  |
| 10 | Очистные сооружения канализации производительностью 2500 м3/сут. | 41,684 |
| 11 | Канализационные насосные станции производительностью до 160 м3/час | 9,709 |
| 12 | Канализационные насосные станции производительностью до 100 м3/час | 7,813 |
| 13 | Самотечный канализационный коллектор диаметром 200 мм | 141,111 |
| 14 | Напорный канализационный коллектор диаметром 355 мм | 17 |
| 15 | Сети канализации самотечные диаметром 300-400 мм | 13,823 |
| 16 | Сети канализации напорные диаметром 110-315 мм | 20,952 |
|  | Итого | 252,092 |
|  | Теплоснабжение |  |
| 17 | Реконструкция разводящих теплосетей | 5,963 |
|  | Итого | 5,963 |
|  | Электроснабжение |  |
|  | п. Синегорский, п. Мельничный, п. Виноградный |  |
| 18 | Строительство воздушных линий ВЛЗ-10 кВ | 1,539 |
| 19 | Трансформаторные подстанции (КТП) | 5,270 |
| 20 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ | 7,831 |
|  | п. Углекаменный |  |
| 21 | Строительство воздушных линий ВЛЗ-10 кВ | 0,094 |
| 22 | Трансформаторные подстанции (КТП) | 1,316 |
| 23 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ | 2,089 |
|  | п. Ясногорка |  |
| 24 | Строительство воздушных линий ВЛЗ-10 кВ | 0,218 |
| 25 | Трансформаторные подстанции (КТП) | 0,932 |
| 26 | Строительство воздушных распределительных линий совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ | 2,599 |
|  | Итого | 21,888 |
|  | Газоснабжение |  |
| 27 | ГРПШ | 0,134 |
| 28 | Строительство газопровода среднего давления | 31,026 |
|  | Итого | 31,16 |
|  | ИТОГО | 410,501 |

8. Механизм реализации Программы

Администрация Синегорского сельского поселения в рамках настоящей Программы осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация поселения обеспечивает сбор и обработку информации от исполнителей Программы:

- ежегодные сведения о ходе реализации Программы, а также об обеспечении соответствия результатов реализации Программы информации, предоставляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

- ежегодные предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, предложения по уточнению затрат по программным мероприятиями обоснования предлагаемых изменений;

- уточнения по объемам и источникам финансирования мероприятий Программы;

- целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации программных мероприятий;

- бюджетные заявки на соответствующий финансовый год по финансированию Программы.

9. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                     Н.И. Волков